| Antrag | # DVGW-Aktenzeichen: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (wird von der DVGW CERT GmbH ausgefüllt) |  |

zur Fachunternehmenszertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301 - 2021,

„Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen - 
Anforderungen und Prüfungen“

1. Stammdaten

| Antragstellendes Unternehmen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße: |  |  |  |  |  | PLZ: |  | Ort: |  |
| Umsatzsteuer-Identnummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-Mail elektronische Rechnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ggf. Bestellnummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abweichender Rechnungsempfänger: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma / Einheit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße: |  |  |  |  |  | PLZ: |  | Ort: |  |
| E-Mail elektronische Rechnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansprechpartner beim Antragsteller: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  | Mobil: |  |  |  |  |  |  |
| E-Mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsstätte*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma / Einheit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straße: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLZ: |  |  | Ort: |  |  |  |  |  |  |

*Nur Betriebsstätten, von denen Leistungen im Bereich des DVGW-Arbeitsblatt GW 301 – 2021 angeboten werden. (Wenn der Platz nicht ausreicht, bitte ein gesondertes Blatt beifügen.)

2. Zertifizierungsumfang

Geben Sie bitte die gewünschten Gruppen und Werkstoffe an:

| ☐ | G 1 | Gasrohrleitungen für alle Drücke und Nennweiten | ☐ | ge | Gusseisen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ | st | Stahl |
| ☐ | G 2 | Gasrohrleitungen für Betriebsdrücke bis 16 bar und Nennweiten bis DN 300 |  |  |  |
|  |  |  | ☐ | pe | Polyethylen |
| ☐ | G 3 | Gasrohrleitungen für Betriebsdrücke bis 5 bar und Nennweiten bis DN 300 |  |  |  |
|  |  |  | ☐ | PVC |  |
| ☐ | W 1 | Wasserrohrleitungen für alle Drücke und Nennweiten | ☐ | ge | Gusseisen |
|  |  |  | ☐ | st | Stahl |
| ☐ | W 2 | Wasserrohrleitungen für alle Drücke und Nennweiten bis DN 400 | ☐ | pe | Polyethylen |
|  |  |  | ☐ | az | Asbestzement |
| ☐ | W 3 | Wasserrohrleitungen für Betriebsdrücke bis 16 bar und Nennweiten bis DN 300 | ☐ | PVC |  |
|  |  |  | ☐ | gfk | Glasfaserkunststoff |

3. Antragsart

| ☐ | Erstzertifizierung |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Rezertifizierung |  |
| ☐ | Änderung (des Zertifizierungsumfangs oder des Fachpersonals, bitte unter 4. angeben) |  |
| ☐ | Umschreibung (Änderung der Stammdaten) Personell, gerätetechnisch und sachlich keine Veränderungen! Bitte füllen Sie nur die Seiten 1, 2 und 10 aus. |  |
| ☐ | Erweiterung Betriebsstätte/-n |  |
| Bei Rezertifizierung, Änderung oder Umschreibung, bitte Registriernummer der bestehenden Zertifizierung angeben: |  |  |

4. Art der Änderung

Wenn zutreffend bitte angeben:

| ☐ | Wechsel oder ☐ Ergänzung Verantwortliche Fachaufsicht(en) |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Wechsel oder ☐ Ergänzung Verantwortliche Schweißaufsicht(en), Stahl/ PE |  |
| ☐ | Wechsel oder ☐ Ergänzung Verantwortliche Verbindungsaufsicht(en) |  |
| ☐ | Änderung/ Erweiterung Gruppe(n) | bitte gewünschte Gruppe(n) spezifizieren |
| ☐ | Änderung/ Erweiterung Sparte(n)/ Werkstoff(e) | bitte gewünschte Sparte(n)/ Werkstoff(e) spezifizieren |
| ☐ | Höherstufung | bitte gewünschte Gruppe(n) spezifizieren |

5. Zertifikat in zusätzlicher Sprache

Wenn zutreffend bitte angeben:

| ☐ | Zertifikat in zusätzlicher Sprache | Sprache |
| --- | --- | --- |

6.1 Hinweise zu Beratungsleistungen

Wurde Ihr Unternehmen im Vorfeld zur beantragten Zertifizierung zu DVGW GW 301 beraten? ☐ ja ☐ nein Name des beratenden Unternehmens: Name des Beraters:

6.2 Sonstige Hinweise

7.1	Erfahrung des Unternehmens und der verantwortlichen Fachaufsicht

in der Gruppe Wasser

Je Fachaufsicht ist ein separates Formular zu verwenden. Fügen Sie die zugehörigen Nachweise der Auftraggeber bei.

| Nr. | Auftraggeber (Name Auftraggeber, Name Ansprechpartner inkl. Telefonnummer, Adresse Auftraggeber) | Jahr | Werkstoff | Leitungslängen (bitte Länge in Metern angeben) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gruppe Wasser |  |  |
|  |  |  |  | W3 PN 16 und DN 300 | ###### W2 Alle Betriebsdrücke und DN 400 | W1 Alle Betriebsdrücke und Nennweiten |

7.2	Erfahrung des Unternehmens und der verantwortlichen Fachaufsicht

in der Gruppe Gas

| Nr. | Auftraggeber (Name Auftraggeber, Name Ansprechpartner inkl. Telefonnummer, Adresse Auftraggeber) | Jahr | Werkstoff | Leitungslängen (bitte Länge in Metern angeben) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gruppe Gas |  |  |
|  |  |  |  | G3 PN 5 und DN 300 | ###### G2 PN 16 und DN 300 | G1 Alle Betriebsdrücke und Nennweiten |

| (Beauftragende Firma/Stempel) |  | (Datum) |
| --- | --- | --- |

8.1 Verantwortliche Fachaufsicht

Je Fachaufsicht ist ein separates Formular zu verwenden.

| Gruppe(n) |  |  |  | ☐ |  | Gas |  | ☐ | Wasser |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  | Vorname |  |  |  |  |  |  |  |
| geb. am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel |  |  | E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschluss als |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  |  |
| Derzeitige Funktion im Unternehmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fest und ausschließlich im antragstellenden Unternehmen angestellt seit (Die vertragliche Arbeitszeit muss mindestens einem halben Vollzeitarbeitsverhältnis entsprechen.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In früherer Tätigkeit bereits anerkannt als Verantwortliche Fachaufsicht nach DVGW-Arbeitsblatt |  |  |  |  |  |  | in der Gruppe: |  |  |  |
| bei Firma |  |  |  |  |  |  | Zeitraum |  |  |  |
| In der Verlegung von Rohrleitungen in der Gas- und/oder Wasserversorgung dauerhaft und ohne Unterbrechung tätig seit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (Ort und Datum) |  | (Unterschrift der Verantw. Fachaufsicht) |
| --- | --- | --- |

8.2	Verantwortliche Schweiß- / Verbindungsaufsicht

Je Schweiß- bzw. Verbindungsaufsicht ist ein separates Formular zu verwenden.

| Schweißaufsicht Stahl |  |  |  |  |  | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweißaufsicht PE-HD nach DVGW GW 331 (M) beinhaltet den Nachweis nach DVGW GW 326 bei Prüfung/Verlängerung ab 2018 |  |  |  |  |  | ☐ |  |
| Fachaufsicht für mechanische Verbindungen nach DVGW GW 326 (A) |  |  |  |  |  | ☐ |  |
| Name |  |  | Vorname |  |  |  |  |
| geb. am |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel |  |  | E-Mail |  |  |  |  |
| Abschluss als |  |  |  |  | Datum |  |  |
| Derzeitige Funktion im Unternehmen |  |  |  |  |  |  |  |
| Fest und ausschließlich im antragstellenden Unternehmen angestellt seit (Die vertragliche Arbeitszeit muss mindestens einem halben Vollzeitarbeitsverhältnis entsprechen.) |  |  |  |  |  |  |  |
| In früherer Tätigkeit bereits anerkannt als Verantwortliche Schweiß- / Fachaufsicht nach DVGW-Arbeitsblatt |  |  |  |  | in der Gruppe: |  |  |
| bei Firma |  |  |  |  | Zeitraum |  |  |
| In der Verlegung von Rohrleitungen in der Gas- und/oder Wasserversorgung dauerhaft und ohne Unterbrechung tätig seit: |  |  |  |  |  |  |  |

| (Ort und Datum) |  | (Unterschrift der Verantw. Schweißaufsicht/Fachaufsicht) |
| --- | --- | --- |

9.	Ausstattung mit Geräten und Werkzeugen

gemäß Tabelle C.1 – Arbeitsmittel des DVGW-Arbeitsblattes GW 301:2021-01

| Arbeitsmittel | G1 | G2 | G3 | W1 | W2 | W3 | pe | st | Anzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montagewagen | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Rohrtransporter | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
| Hebezeuge (Ketten, Gurte etc.) | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Reinigungsmolche |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Rohrschneidegeräte | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Brennschneidgeräte |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Halteklemmen/Außenzentrierung |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Innenzentrierung | x | x |  | x | x |  |  | x |  |
| Schweißgeräte |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Stromerzeuger |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Umhüllungsprüfgeräte (Porenprüfgeräte) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Rotationsschälgeräte |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Rundungsschellen |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Vorwärmgerät (z. B. Föhn, Heizmanschette) |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Absperrblasen, Blasensetzgeräte | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Presskolben | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Anbohrgeräte | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Atemschutzgeräte |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Feuerlöscher | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Verbandskästen | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Gasmessgeräte mit Funktionsprüfeinheit | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Überbrückungskabel |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Geräte zur Druckmessung und -aufzeichnung | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Kompressoren | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Pumpen zur Füllung und Druckprüfung |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| antistatischer Schlauch für Entlüftung | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Desinfektionsmitteleinspeisegeräte |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Desinfektionsmittel für Baumaterialien |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Einmal-Hygienehandschuhe |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Drehmomentschlüssel | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Wickelgeräte (Automaten) für Rohrumhüllung |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

| (Firma/Stempel) |  | (Datum) |
| --- | --- | --- |

10. 	Verpflichtungserklärung

Das Unternehmen verpflichtet sich schriftlich,

- jederzeit die Rechtsvorschriften, das Berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk und die technischen Regeln in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten

- für jede Baustelle eine ausgebildete und erfahrene Fachkraft als Aufsicht (Bauleiter) und sonstiges Fachpersonal in genügender Zahl einzusetzen, insbesondere bei den in seiner Verantwortung auszuführenden Tiefbauarbeiten (in Eigenleistung oder durch Unterauftragnehmer) nur Erdbaumaschinenführer einzusetzen, die die erfolgreiche Teilnahme an einer Schulung nach DVGW GW 129 (H) oder eine gleichwertige Qualifikation nachweisen können

- dauerhaft Arbeitsmittel und -stätten im erforderlichen Umfang und einwandfreien, gebrauchstauglichen Zustand bereitzustellen

- ein dokumentiertes Betriebliches Managementsystem ständig aktuell zu führen und danach zu verfahren.

| (Ort und Datum) |  | (Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des (beantragten) Zertifikatinhabers) |
| --- | --- | --- |

11.	Prüfliste zu den Antragsunterlagen

| Check |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Liste des Fachpersonals für den Rohrleitungsbau |
| 2 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Nachweis der Unterweisung nach DGUV Information 203-090 (ehemals DGUV-Regel 100-500, Kap. 2.31) für das Fachpersonal, das an Gasrohrleitungen arbeitet |
| 3 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Nachweise der Fort- und Weiterbildung des Personals |
| 4 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Fachspezifischer Teil des Antrags |
| 5 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Gewerberechtliche Eintragung - Gewerbeanmeldung (Hauptsitz/Niederlassungen und ggf. Betriebsstätte/-n) - Auszug aus dem Handelsregister - Eintragung in das Berufsregister - Nachweise Betriebshaftpflichtversicherung und Beitragszahlung |
| 6 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Qualifikationsnachweise der verantwortlichen Fachaufsicht |
| 7 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Referenzen der verantwortlichen Fachaufsicht |
| 8 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Referenzen des Unternehmens |
| 9 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Umhüllerzeugnis nach DVGW-Arbeitsblatt GW 15 |
| 10 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Prüfbescheinigung zu den Vermessungstechnische Arbeiten nach DVGW-Arbeitsblatt GW 128 |
| 11 | Ja | ☐ | Nein | ☐ |  |  | Prüfbescheinigung für die Sicherheit bei Bauarbeiten nach DVGW-Arbeitsblatt GW 129 |
| 12 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Prüfungsbescheinigung und Qualifikationsnachweis für die PE-Schweißaufsicht nach DVGW-Arbeitsblatt GW 331 und Fachaufsicht für mechanische Verbindungen nach DVGW GW 326 (A) |
| 13 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Prüfbescheinigung PE-Schweißerzeugnis nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 |
| 14 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Prüfungsbescheinigung für GFK-Rohrleitungen nach DVGW-Arbeitsblatt W 324 |
| 15 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Bescheinigung zur Schulung nach TRGS 519 |
| 16 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Qualifikationsnachweis der Schweißaufsicht Stahl |
| 17 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Referenzen der Schweißaufsicht Stahl |
| 18 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Stahlschweißerzeugnisse nach DIN EN ISO 9606-1 |
| 19 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Verfahrensprüfung nach DIN EN ISO 15614-1 oder DIN EN ISO 15613 |
| 20 | Ja | ☐ | Nein | ☐ | n.e. | ☐ | Betriebliches Managementsystem (BMS) - Leitfaden zur Selbsteinschätzung für betriebliche Managementsysteme im Rohrleitungsbau der Gas- und Wasserversorgung (GW 301) bei Erstzertifizierung - DIN EN ISO 9001 – Zertifikat (falls zutreffend) - aktuelles Organigramm |

12.	Allgemeine Angaben zu den Zertifizierungsverfahren

Grundlage des Antragsverfahrens ist grundsätzlich die aktuelle Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH für die akkreditierte Zertifizierung von Fachunternehmen. Für die Erteilung, Verlängerung, Änderung und Umschreibung gilt die zum Zeitpunkt des Antragseingangs gültige Entgeltliste. Eventuelle Rechnungsbeanstandungen sind in schriftlicher Form zusammen mit dem Reklamationsgrund innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung der Rechnung mitzuteilen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Gerichtsstand für alle Forderungen aus der Geschäftsordnung und der Entgeltliste der DVGW CERT GmbH ist Bonn. Mit der Annahme des Antrags (Auftragsbestätigung und Zuteilung eines Aktenzeichens) wird ein Antragsentgelt in Höhe von 50 % der voraussichtlichen Entgelte fällig. Dieser Betrag wird bei der Ausstellung der Schlussrechnung für das Zertifikat angerechnet. Er verfällt, wenn der Antrag nicht zur Zertifizierung, Verlängerung oder Änderung führt. Wiederholungsprüfungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Bei Überprüfungen anfallende Reisekosten werden dem Unternehmen zusätzlich zu den Zertifizierungsentgelten in Rechnung gestellt. Die Zertifizierungskriterien ergeben sich aus dem einschlägigen DVGW-Regelwerk, in der Regel einem DVGW-Arbeitsblatt mit Qualifikationskriterien für Unternehmen oder ergänzenden Festlegungen der DVGW CERT GmbH und den Anforderungen aus den Antragsunterlagen. Das Unternehmen erkennt die darin enthaltenen Forderungen an und verpflichtet sich, diese einzuhalten. Die zur Zertifizierung einzureichenden Unterlagen und Zeugnisse müssen über den Zeitpunkt der Zertifizierung hinaus gültig sein und bei vorzeitigem Ablauf verlängert werden. Wird die Überwachungsmaßnahme nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen durchgeführt, so wird 3 Monate nach Ablauf der Überwachungsfrist das Zertifikat ausgesetzt, bis eine positive Überwachungsmaßnahme nachgewiesen wird, längstens jedoch für 3 Monate. Nach erfolglosem Ablauf einer weiteren Frist von 3 Monaten nach Aussetzung des Zertifikats wird das Zertifikat unwiderruflich zurückgezogen. Aussetzung und Zurückziehung von Zertifikaten werden in den Online-Verzeichnissen der DVGW CERT GmbH entsprechend gekennzeichnet. Die DVGW CERT GmbH haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die durch die Aussetzung oder Zurückziehung von Zertifikaten entstehen. Als Zertifikatinhaber wird in der Regel der Hauptsitz oder eine eigenverantwortlich tätige Niederlassung des Unternehmens eingetragen. Wahlweise kann jedoch auch eine Betriebsstätte in einem Beiblatt zum Stammzertifikat ausgewiesen werden, wenn diese nicht eigenverantwortlich handelt und nur nach Anweisung des Zertifikatinhabers und dem (den) genannten Fachmann (Fachleuten) tätig wird. Im Handelsregister eingetragene Niederlassungen und Zweig-niederlassungen müssen separat zertifiziert werden. Der Antragsteller verpflichtet sich, nach Erteilung eines Zertifikats eine jährliche Überwachung durch die DVGW CERT GmbH durchführen zu lassen. Zum 1. Januar jedes auf die Ersterteilung einer Zertifizierung folgenden Kalenderjahres wird für alle Zertifikatinhaber ein Registrierungsentgelt fällig, sofern zu diesem Datum die Zertifizierung nicht gekündigt oder zurückgezogen ist, unabhängig von einem laufenden Antragsverfahren. Für die Berechnung der jährlichen Registrierungsentgelte werden die am 1. Januar des jeweiligen Jahres gültigen Entgelte und Zertifikatdaten herangezogen. Hat die DVGW CERT GmbH ein Zertifikat ausgestellt, so verpflichtet sich dessen Inhaber, jede Änderung der Unternehmensorganisation, die Einfluss auf die Zertifizierung hat, insbesondere Personaländerungen bei den im Zertifikat eingetragenen verantwortlichen Fachleuten, sowie jede Änderung des Firmennamens, der Firmenstruktur und der Firmenanschrift der DVGW CERT GmbH mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann das Zertifikat mit sofortiger Wirkung entzogen werden. Ein Zertifikat kann ferner fristlos entzogen werden, wenn der Antragsteller bzw. Inhaber seinen finanziellen Verpflichtungen oder sonstigen Auflagen gegenüber der DVGW CERT GmbH nicht fristgerecht nachkommt. Für die Dauer der Gültigkeit der Zertifizierung ist der Zertifikatinhaber berechtigt, im Rahmen der zulässigen Nutzungsbedingungen die jeweiligen DVGW-Zertifizierungszeichen zu verwenden. Die Verwendung der für ein Unternehmen zutreffenden Zertifizierungszeichen ist nur in der von der DVGW CERT GmbH vorgegebenen Form und nur für die zertifizierten Verfahren gestattet. Für die Nutzung der Zertifizierungszeichen gelten die aktuellen Lizenzbestimmungen der DVGW CERT GmbH, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Verbindliche Auskünfte zum Zertifizierungsverfahren bedürfen der Schriftform. Der Antragsteller sichert mit Unterzeichnung des Antrags zu, dass für dasselbe Unternehmen kein vergleichbares Konformitätsbewertungsverfahren bei einer anderen Stelle durchgeführt wird und für die Gültigkeitsdauer des Zertifikats bei keiner anderen Stelle eine vergleichbare Zertifizierung besteht oder beantragt werden wird. Der Antragsteller verpflichtet sich die Zertifizierung nicht in einer Weise zu verwenden, die die DVGW CERT GmbH in Misskredit bringen könnte, sowie keinerlei Äußerungen über seine Zertifizierung zu treffen, die die DVGW CERT GmbH als irreführend oder unberechtigt betrachten könnte. Weiterhin verpflichtet sich das Unternehmen in dem Fall, dass es Dritten Zertifizierungsdokumente zur Verfügung stellt, diese nur in ihrer Gesamtheit bzw. so wie im Zertifizierungsprogramm festgelegt vervielfältigt. Darüber hinaus ist durch das Unternehmen sicher zu stellen, dass zur Verfügung gestellte Zertifizierungs-dokumente durch Dritte nicht missbräuchlich verwendet werden können. Die DVGW CERT GmbH ist vor einer digitalen Bereitstellung an Dritte hierüber entsprechend zu informieren.

13.	Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die

DVGW CERT GmbH

Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese Daten werden durch die DVGW CERT GmbH gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die Speicherung auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine Löschung bzw. Vernichtung der Daten erfolgt nach 10 Jahren insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. Nutzerrechte Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Folgen des Nicht-Unterzeichnens Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen. Zustimmung durch den Unterzeichnenden Mit der Beantragung der Zertifizierung versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die DVGW CERT GmbH zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein.

| (Ort und Datum) |  | (Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des (beantragenden) Zertifikatinhabers) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Name in Druckbuchstaben) |